## Лист1
Приложение № 1
Спецификация оборудования.
№ п/п | PID | Наименование МТР | Технические характеристики (ГОСТ, ТУ, и т.п.) | Ед. изм. | Кол-во | Шифр РД | Дата поставки | Объект
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 6981569 | Светильник светодиодный мощностью 76Вт, 230В, подвесной, степенью защиты IP66, рассеиватель из прозрачного темперированного стекла, световая температура 5000К | INSEL LB/S LED 80 D65 5000K | шт | 113 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
2 | 6981570 | Светильник светодиодный мощностью 88Вт, 230В, подвесной, степенью защиты IP66, рассеиватель из прозрачного темперированного стекла, световая температура 5000К | INSEL LB/S LED 100 D80 5000K G2 MT | шт | 633 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
3 | 6981571 | Светильник светодиодный мощностью 120Вт, 230В, подвесной, степенью защиты IP66, рассеиватель из прозрачного темперированного стекла, световая температура 5000К | INSEL LB/S LED 100 D80 5000K G2 MT | шт | 248 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
4 | 6981572 | Светильник светодиодный мощностью 42Вт, 230В, подвесной, степенью защиты IP65 | SLICK,PRS ECO LED 45 5000K MT | шт | 3074 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
5 | 6981573 | Светильник светодиодный мощностью 31Вт, 230В, подвесной, c блоком аварийного питания, , степенью защиты IP65 | SLICK,PRS ECO LED 30 EM 5000K MT | шт | 459 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
6 | 6981574 | Светильник светодиодный мощностью 42Вт, 230В, c блоком аварийного питания, степенью защиты IP65 | SLICK,PRS ECO LED 45 EM | шт | 182 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
7 | 6981575 | Светильник светодиодный мощностью 31Вт, 230В, подвесной, степенью защиты IP65 | SLICK,PRS ECO LED 30 | шт | 22 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
8 | 6981576 | Светильник светодиодный встраиваемый, мощностью 8Вт, IP54 | ACQUA S 06 | шт | 241 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
9 | 6981577 | Светильник светодиодный мощностью 17Вт, 230В, настенный, вандалозащищенный, степенью защиты IP65, цветовая температура 4000К | START NBT LED 18 | шт | 81 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
10 | 6981578 | Светильник светодиодный мощностью 32Вт, 230В, потолочный, степенью защиты IP40, цветовая температура 4000К | AOT,OPL UNI LED 1200x200 4000K | шт | 75 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
11 | 6981579 | Светильник светодиодный мощностью 32Вт, 230В, с блоком аварийного питания, потолочный, степенью защиты IP40, цветовая температура 4000К | AOT,OPL UNI LED 1200x200 EM 4000K | шт | 49 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
12 | 6981580 | Светильник светодиодный мощностью 32Вт, 230В, встраиваемый в подвесной потолок, степенью защиты IP20, с опаловым рассеивателем из ПММА, цветовая температура 4000К | STABLE LED 595 4000R | шт | 204 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
13 | 6981581 | Светильник светодиодный мощностью 32Вт, 230В, встраиваемый в подвесной потолок, степенью защиты IP20, с блоком аварийного питания, с опаловым рассеивателем из ПММА, цветовая температура 4000К | STABLE LED 595 EM 4000R | шт | 56 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
14 | 6981582 | Светильник светодиодный мощностью 11Вт, 230В, настенный, степень защиты IP44 | TN LED 100 | шт | 50 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
15 | 6981583 | Светильник светодиодный мощностью 30Вт, 230В, встраиваемый в реечный потолок, степенью защиты IP54, цветовая температура 4000К | ALD UNI LED 1200 4000K | шт | 21 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
16 | 6981584 | Взрывозащищенный светильник для линейных светодиодных ламп, мощностью 2Х18Вт, IP65, 1ExdIICT6 | ONIX LED 25B Ex | шт | 51 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
17 | 6981586 | Взрывозащищенный светильник для линейных светодиодных ламп, с аккумуляторной батарей, мощностью 2Х18Вт, IP65, 1ExdIICT6 | ONIX LED 15B Ex+БАП CONVERSION KIT POWER LED 200W Exd | шт | 8 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
18 | 6981587 | Взрывозащищенный светильник для линейных светодиодных ламп, мощностью 1Х18Вт, IP65, 1ExdIICT6 | ONIX LED 25B Ex | шт | 2 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
19 | 6981588 | Светильник светодиодный мощностью 32Вт, 230В, встраиваемый в подвесной потолок, степенью защиты IP54, с рассеивателем из матового силикатного темперированного стекла, цветовая температура 4000К | OWP ECO LED 595 IP54 NEW | шт | 170 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
20 | 6981589 | Светильник светодиодный мощностью 32Вт, 230В, с блоком аварийного питания, встраиваемый в подвесной потолок, степенью защиты IP54, с рассеивателем из матового силикатного темперированного стекла, цветовая температура 4000К | OWP ECO LED 595 IP54 EM | шт | 19 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
21 | 6981590 | Светильник светодиодный мощностью 12Вт, 230В, размер светильника 224х90х52мм, степенью защиты IP65, класс защиты II, антивандального исполнения, цветовая температура 5000К | OD LED 12 5000K | шт | 1159 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
22 | 6981591 | Светильник светодиодный мощностью 41Вт, 230В, степенью защиты IP65, корпус светильника из нержавеющей стали, рассеиватель из прозрачного силикатного темперированного стекла, цветовая температура 5000К | INOX LED 50 5000K | шт | 23 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
23 | 6981592 | Светильник светодиодный мощностью 41Вт, 230В, с блоком аварийного питания, степенью защиты IP65, корпус светильника из нержавеющей стали, рассеиватель из прозрачного силикатного темперированного стекла, цветовая температура 5000К | INOX LED 50 EM 5000K | шт | 3 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
24 | 6981593 | Светильник аварийного освещения постоянного типа серии "LYRA", IP65, мощностью 3,6Вт, время работы в автономном режиме 1 час, с пиктограммой ПЭУ 010 "Выход" (335х165) PC-L LYRA, установка на стену |  | шт | 30 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
25 | 6981594 | Светильник аварийного освещения постоянного типа серии "LYRA", IP65, мощностью 3,6Вт, время работы в автономном режиме 1 час, с пиктограммой ПЭУ 001 "Выход налево" (335х165) PC-L LYRA, установка на стену |  | шт | 37 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
26 | 6981595 | Светильник аварийного освещения постоянного типа серии "LYRA", IP65, мощностью 3,6Вт, время работы в автономном режиме 1 час, с пиктограммой ПЭУ 001 "Выход налево" (335х165) PC-L LYRA, установка на колонну на кронштейне |  | шт | 5 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
27 | 6981596 | Светильник аварийного освещения постоянного типа серии "LYRA", IP65, мощностью 3,6Вт, время работы в автономном режиме 1 час, с пиктограммой ПЭУ 002 "Выход направо"(335х165) PC-L LYRA, установка на стену |  | шт | 46 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
28 | 6981597 | Светильник аварийного освещения постоянного типа серии "LYRA", IP65, мощностью 3,6Вт, время работы в автономном режиме 1 час, с пиктограммой "Пожарный кран", установка на стену |  | шт | 188 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
29 | 6981598 | Светильник аварийного освещения постоянного типа серии "LYRA", IP65, мощностью 3,6Вт, время работы в автономном режиме 1 час, с пиктограммой ПЭУ 001 "Выход налево", с пиктограммой ПЭУ 002 "Выход направо"(335х165) PC-L LYRA, установка на колонну на кронштейне |  | шт | 3 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
30 | 6981600 | Светильник аварийного освещения постоянного типа серии "MIZAR", IP40, мощностью 5Вт, время работы в автономном режиме 3 часа, с пиктограммой ПЭУ 010 "Выход" (335х165) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR S, установка на стену |  | шт | 20 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
31 | 6981601 | Светильник аварийного освещения постоянного типа серии "MIZAR", IP40, мощностью 5Вт, время работы в автономном режиме 3 часа, с пиктограммой ПЭУ 001 "Выход налево" (335х165) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR S, установка на стену |  | шт | 5 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
32 | 6981602 | Светильник аварийного освещения постоянного типа серии "MIZAR", IP40, мощностью 5Вт, время работы в автономном режиме 3 часа, с пиктограммой ПЭУ 002 "Выход направо" (335х165) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR S, установка на стену |  | шт | 3 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
33 | 6981603 | Светильник аварийного освещения постоянного типа серии "MIZAR", IP40, мощностью 5Вт, время работы в автономном режиме 3 часа, с пиктограммой ПЭУ 001 " "Выход налево",ПЭУ 002 "Выход направо" (335х165) PC-M /комплект, 2шт./ MIZAR S, установка в подвесной потолок |  | шт | 3 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
34 | 6981605 | Светильник аварийного освещения постоянного типа серии "I-BRILL", IP40, мощностью 5Вт, время работы в автономном режиме 1 час, с пиктограммой "Пожарный кран" |  | шт | 14 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
35 | 6981606 | Светильник светодиодный аварийного освещения 4Вт, 230В, настенный, степенью защиты IP65, с надписью "ПГ", пожарный гидрант + выносной бокс IP65, размером 265х185х95 с блоком аварийного питания |  | шт | 3 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
36 | 7049935 | Светильник светодиодный мощностью 31Вт, 230В, подвесной, c блоком аварийного питания, , степенью защиты IP65 | SLICK,PRS ECO LED 30 EM 5000K MT | шт | 5 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
37 | 7049936 | Светильник светодиодный мощностью 31Вт, 230В, подвесной, степенью защиты IP65 | SLICK,PRS ECO LED 30 | шт | 10 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"
38 | 7049937 | Светильник светодиодный мощностью 32Вт, 230В, встраиваемый в подвесной потолок, степенью защиты IP20, с опаловым рассеивателем из ПММА, цветовая температура 4000К | STABLE LED 595 4000R | шт | 9 | 801-Д02300.2.2/18-1-ЭО.СО изм.4 | 2023-04-01 | Электродепо "Южное"